## TUG-1
Tomada	TENSAO (V)	POTENCIA (W)	DISTANCIA (m)	CORRENTE (A)	QUEDA (%)	FIO (mm²)	CIRCUITO
TUG-01	127	150	2	1,18	0,03	2,5	OK
TUG-02	127	150	4	1,18	0,05	2,5	OK
TUG-03	127	150	8	1,18	0,10	2,5	OK
TUG-04	127	150	10	1,18	0,13	2,5	OK
TUG-05	127	150	20	1,18	0,26	2,5	OK
TUG-06	127	150	30	1,18	0,39	2,5	OK
TUG-07	127	150	40	1,18	0,52	2,5	OK
TUG-08	127	150	50	1,18	0,65	2,5	OK
TUG-09	127	150	60	1,18	0,78	2,5	OK
TUG-10	127	150	70	1,18	0,91	2,5	OK
TUG-11	127	150	80	1,18	1,04	2,5	OK
TUG-12	127	150	90	1,18	1,17	2,5	OK
TUG-13	127	150	100	1,18	1,30	2,5	OK
TOTAL		1950		15,35	1,30	2,5

Phase/neutral wire (mm²)	2,5
Conduit (mm)	20
Breaker (A)	20

## TUG-2
Tomada	TENSAO (V)	POTENCIA (W)	DISTANCIA (m)	CORRENTE (A)	QUEDA (%)	FIO (mm²)	CIRCUITO
TUG-01	127	150	2	1,18	0,03	2,5	OK
TUG-02	127	150	4	1,18	0,05	2,5	OK
TUG-03	127	150	8	1,18	0,10	2,5	OK
TUG-04	127	150	10	1,18	0,13	2,5	OK
TUG-05	127	150	20	1,18	0,26	2,5	OK
TUG-06	127	150	30	1,18	0,39	2,5	OK
TUG-07	127	150	40	1,18	0,52	2,5	OK
TUG-08	127	150	50	1,18	0,65	2,5	OK
TUG-09	127	150	60	1,18	0,78	2,5	OK
TUG-10	127	150	70	1,18	0,91	2,5	OK
TUG-11	127	150	80	1,18	1,04	2,5	OK
TUG-12	127	150	90	1,18	1,17	2,5	OK
TUG-13	127	150	100	1,18	1,30	2,5	OK
TOTAL		1950		15,35	1,30	2,5

Phase/neutral wire (mm²)	2,5
Conduit (mm)	20
Breaker (A)	20

## TUG-3
Tomada	TENSAO (V)	POTENCIA (W)	DISTANCIA (m)	CORRENTE (A)	QUEDA (%)	FIO (mm²)	CIRCUITO
TUG-01	127	150	2	1,18	0,03	2,5	OK
TUG-02	127	150	4	1,18	0,05	2,5	OK
TUG-03	127	150	8	1,18	0,10	2,5	OK
TUG-04	127	150	10	1,18	0,13	2,5	OK
TUG-05	127	150	20	1,18	0,26	2,5	OK
TUG-06	127	150	30	1,18	0,39	2,5	OK
TUG-07	127	150	40	1,18	0,52	2,5	OK
TUG-08	127	150	50	1,18	0,65	2,5	OK
TUG-09	127	150	60	1,18	0,78	2,5	OK
TUG-10	127	150	70	1,18	0,91	2,5	OK
TUG-11	127	150	80	1,18	1,04	2,5	OK
TUG-12	127	150	90	1,18	1,17	2,5	OK
TUG-13	127	150	100	1,18	1,30	2,5	OK
TOTAL		1950		15,35	1,30	2,5

Phase/neutral wire (mm²)	2,5
Conduit (mm)	20
Breaker (A)	20

## TUG-4
Tomada	TENSAO (V)	POTENCIA (W)	DISTANCIA (m)	CORRENTE (A)	QUEDA (%)	FIO (mm²)	CIRCUITO
TUG-01	127	150	2	1,18	0,03	2,5	OK
TUG-02	127	150	4	1,18	0,05	2,5	OK
TUG-03	127	150	8	1,18	0,10	2,5	OK
TUG-04	127	150	10	1,18	0,13	2,5	OK
TUG-05	127	150	20	1,18	0,26	2,5	OK
TUG-06	127	150	30	1,18	0,39	2,5	OK
TUG-07	127	150	40	1,18	0,52	2,5	OK
TUG-08	127	150	50	1,18	0,65	2,5	OK
TUG-09	127	150	60	1,18	0,78	2,5	OK
TUG-10	127	150	70	1,18	0,91	2,5	OK
TUG-11	127	150	80	1,18	1,04	2,5	OK
TUG-12	127	150	90	1,18	1,17	2,5	OK
TUG-13	127	150	100	1,18	1,30	2,5	OK
TOTAL		1950		15,35	1,30	2,5

Phase/neutral wire (mm²)	2,5
Conduit (mm)	20
Breaker (A)	20

## TUG-5
Tomada	TENSAO (V)	POTENCIA (W)	DISTANCIA (m)	CORRENTE (A)	QUEDA (%)	FIO (mm²)	CIRCUITO
TUG-01	127	150	2	1,18	0,03	2,5	OK
TUG-02	127	150	4	1,18	0,05	2,5	OK
TUG-03	127	150	8	1,18	0,10	2,5	OK
TUG-04	127	150	10	1,18	0,13	2,5	OK
TUG-05	127	150	20	1,18	0,26	2,5	OK
TUG-06	127	150	30	1,18	0,39	2,5	OK
TUG-07	127	150	40	1,18	0,52	2,5	OK
TUG-08	127	150	50	1,18	0,65	2,5	OK
TUG-09	127	150	60	1,18	0,78	2,5	OK
TUG-10	127	150	70	1,18	0,91	2,5	OK
TUG-11	127	150	80	1,18	1,04	2,5	OK
TUG-12	127	150	90	1,18	1,17	2,5	OK
TUG-13	127	150	100	1,18	1,30	2,5	OK
TOTAL		1950		15,35	1,30	2,5

Phase/neutral wire (mm²)	2,5
Conduit (mm)	20
Breaker (A)	20